台州市城市管理局文件

台城管〔2017〕33号

关于2017年下半年度全市城市供水企业

水质检查结果的通报

各有关供水企业：

根据《关于开展2017下半年度全市城市供水行业水质检查的通知》（台城管〔2017〕29号）要求，2017年11月15日至12月4日对全市城市供水企业进行了水质检查（抽查部分乡镇水厂），现将部分供水企业水质检查结果通报如下：

一、检查情况

从检查情况来看，各供水企业建有独立的化验室，配备专职化验人员，并持证上岗，能独立承担建设部《城市供水水质管理规定》要求的日常水质检测工作。

从现场抽样检测结果看，各供水企业出厂水及管网水现场抽样检测4项指标全部合格，综合合格率达100%，符合要求。

二、工作要求

（一）高度重视供水水质管理工作，供水水质直接关系到人民的身体健康，供水企业要把供水水质安全放在首位。进一步加强水质管理力度，树立安全供水理念。

（二）继续加强水质化验室及人员队伍建设。增加相应的检测人员，并提高业务能力，严格执行检测规范，努力使供水水质安全风险和影响降到最低，让老百姓真正喝上放心水、满意水。

附件：台州市2017年下半年度城市供水企业水质抽样结果统计汇总表

台州市城市管理局

2017年12月7日

附件：

台州市2017年下半年度城市供水企业

水质抽样结果统计汇总表

| 供水 单位 | 出 厂 水 | 管 网 水 |
| --- | --- | --- |
|  | 浊度 | 余氯 | 细菌总数 | 总大肠菌群数 | 4项综合合格率 | 浊度 | 余氯 | 细菌总数 | 总大肠菌群数 | 4项综合合格率 |
| 台州城市水务有限公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 台州自来水公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 浙江黄岩自来水公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 路桥自来水公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 临海市灵江水务集团 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 临海市东部供水有限公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 温岭市供水有限公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 玉环自来水有限公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 天台自来水公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 天台县平镇自来水厂 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 浙江永安水务集团有限公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 三门水务有限公司 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

注：1、4项综合合格率为浊度、余氯、细菌总数、总大肠菌群四项的平均值。

2、根据建设部规定，4项综合合格率应达到95%（含）以上为合格。

台州市城市管理局办公室 2017年12月7日印发